附件2：

设备参数明细

视频监控可视化设备

1.屏体：

（1）显示面积：≥（5.76m*1.92m=11.06㎡）。

（2）像素间距：≤1.538mm；模组分辨率：≥208×128；像素密度：≥422500点/ m²，整屏分辨率：≥3744*1248。

（3）对比度：≥5000∶1；刷新率：≥3840Hz；水平角度≥160°，垂直视角≥160°；亮度均匀性≥99%；色度均匀性±0.002 (Cx, Cy 之内)；最大亮度≥450cd/㎡

（4）LED整屏的模组物理拼缝精度测量值≤0.1mm。

（5）平均功耗≤105W/㎡，峰值功耗≤280W/㎡。

（6）亮度均匀性符合SJ/T 11141-2017中C级要求（≥95%）；色度均匀性满足±0.002 (Cx, Cy 之内)；像素失控率≤0.000001；基色主波长误差等级符合SJ/T 11141-2017中要求的C级（≤5nm）。

（7）支持通过软件实现不同亮度情况下，灰度设置在 10~14bit 区间变化。100%亮度时，灰度等级为≥14bit；75%亮度时，灰度等级为≥12bit；50%亮度时，灰度等级为≥12bit；20%亮度时，灰度等级为≥10bit；彩色信号处理深度＞14bit。

（8）NTSC色域覆盖率≥115%；BT.709色域覆盖率≥98%；屏体表面喷黑处理，反光率≤1.8%。

（9）支持LED单点自检、温度自检、电源电压自检、排线自检、温度自检等，可远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向运维人员发出警报信号。

（10）支持双电网供电，当其中一路交流电网跳闸后，另外一路电网继续供电；支持接收卡冗余，当一张接收卡信号传输中断，自动切换备份接收卡信号；支持冗余电源，当其中一块电源失效后，另外一块电源继续工作。

2.视频处理器：

（1）支持多路输入接口：不少于 1 路DVI，不少于2 路 HDMI1.4，支持扩展配置其他接口，如3G-SDI；支持不少于3 个画面和 1 路 OSD同时显示。

（2）支持通过设备旋转按钮实现快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体；支持 DVI、HDMI 的输入分辨率自定义调节。

（3）支持设备备份和网口备份设置，保障因设备故障或网线故障时，屏体运行正常；视频输出最大带载高达 650 万像素，最宽可达10240，最高可达8192；无需电脑，支持通过旋转按钮一键调节屏体亮度调节。

（4）支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。

（5）发送卡和视频处理器二合一。

3.配套设施：

（1）配电柜：≥10KW标准配电柜，满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施。

（2）大屏结构框架：根据显示屏安装现场情况定制结构框架及大屏包边装饰，框架结构，采用镀锌管。
视频图像拼接矩阵设备
1.采用金属结构机箱，插卡式设计；外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20的要求。

2.可自定义输入接口种类，输入板卡类型：HDMI2.1、DP1.4、HDMI2.0、DP1.2、12G-SDI、HDMI1.4、HDMI1.3、DVI、3G-SDI、IP、HDBaseT、CVBS、VGA。

3.可自定义输出接口种类，输出板卡类型：HDMI2.0、DP1.2、HDMI1.3、DVI、HDBaseT。

4.设备的HDMI2.1及DP1.4输入最大分辨率可达8K@30Hz;设备单一输出口可实现24个图层同时显示，支持任意叠加，大小可任意设置。

5.支持分组屏管理，最多可同时管理8组屏幕，每组屏幕相应的输出口分辨率可分别设定，以应对异形屏或复杂场景下多种显示终端的混合控制。

6.支持输入板卡、输出板卡的热插拔功能，设备无需关机重启和设置，更换板卡后快速恢复之前图层数据，保证画面正常播放。

7.可通过移动终端进行无线控制，实现配屏、图层编辑、信号切换、场景保存/调取、场景轮巡等操作。

8.无需外加监视卡可回显所有输入，用户可通过PC端或移动端APP，可实时查看当前设备输出画面内容以及所有输入信号画面内容。

9.具备ESD防护设计，满载时，视频接口可保证4KV时图像不闪，8KV时物理接口不会损坏。

10.配置≥8路2K高清HDMI输入接口；≥8路2K高清HDMI输出接口。
视频监控综合管控一体化主机
1.CPU不低于2颗Kunpeng920，每颗32核（共2*32核），主频2.6GHz；内存≥256GB（8*32GB）DDR4;硬盘≥8块960G SSD；≥4个千兆网口，≥2个万兆网口（满配光模块）；本次配置1块raid卡,支持raid0/1/5/6/10等，采用超级电容做掉电保护，配置2GB缓存;整机电源模块按1+1冗余；国产自研BMC芯片。

2.管理通道授权≥2万路；

3.支持B端和C端统一云账户访问；支持对接智能存储的管理节点双机热备，数据节点集群实现动态负载扩展，满足不同路数的接入、转发、存储；支持实时预览过的视频通道自动加入到历史记录；支持从历史记录快捷发起实时预览；

4.支持对保存的视图进行轮巡，轮巡时间可配置10秒、30秒、1分、2分、5分、10分；

5.支持自动查询和手动选择存储类型；支持对查询出来的录像，选择开始时间和结束时间、任务名称、解锁时间、说明，进行批量锁定；

6.支持接入S3存储介质，支持对视频存储、报警存储生命周期配置；

7.支持对级联通道的汇聚状态进行查看，是否推送成功还是失败，并记录失败的原因；支持通过内部级联和国标级联，汇聚下级平台的资源；

8.支持主从域的视频通道就近接入，录像存储在各自从域、中心域平台，支持查看预览、录像回放、云台基本方向控制、变倍变焦及三维定位基本功能；支持IPSAN、S3与云存储混合共用；

9.支持客户端水印，水印样式支持水印内容（用户姓名、证件号码、IP地址、MAC地址、系统日期、用户名、自定义文字）、字号、文字透明度、斜率、字体颜色配置，应用范围为桌面或者视频水印；

10.支持高德、谷歌、天地图、百度、PGIS、ArcGIS六种地图的在线、离线GIS地图配置；也支持光栅地图配置；

11.支持将视频、卡口通道拖动到地图上，并更新设备的经纬信息；支持批量删除通道位置信息；支持设备树模糊检索；

12.支持配置过经纬度信息的卡口设备、视频设备在地图上按图层显示；支持测距、测面、复位、清屏、标记、框选、圈选、点选、多边形选择、移动点位功能；支持电子地图按照不同类别图层进行点位展示；支持地图聚散功能，地图小于配置的聚散级别时，通道会以聚散的形式显示，即显示聚集的点位数；

13.支持以树形结构显示所有的视频、卡口通道及其组织信息，并支持关键字搜索；支持点击通道定位到地图对应的位置；

14.支持在管理员端配置可视域设备的可视域范围和角度；支持在地图上展现可视域设备的可视域照射范围；支持点位点击展示冒泡详情，可查看点位类型、通道及对应操作按钮：实时视频、云台控制、录像回放；

15.支持对框选、圈选、线选、多边形选中的通道能够同时打开实时视频、录像回放；支持方向追踪和距离追踪相互切换；支持实时视频追踪和录像回放追踪相互切换；并支持追踪轨迹的显示；支持选中点位按方向进行实时视频追踪、录像追踪，可以设置距离范围，并打开视频画面，窗口模式是9宫格模式，目标实时视频窗口居中，其余周边视频依次按方向进行排列；支持选中点位按距离进行实时视频、录像追踪，可以设置距离范围，并打开视频画面，窗口为1大+5小模式；

16.支持通过操作冒泡按钮发起实时视频、云台控制、录像回放；

17.地图批量实况回放播放功能；支持对框选等选中的通道能够同时打开实时视频、录像回放；

18.支持单兵设备接入，在地图上展示；支持根据上报的GPS信息，刷新设备位置；支持根据上报的GPS信息，刷新设备位置；支持将当前位置保存为用户的默认地图中心；

19.支持警卫路线的添加、修改和删除，支持配置路线名、绘制路线、范围和设备资源；支持手动巡检警卫路线，预览和云台；支持警卫路线的自动巡检；

20.支持对接现有存储系统，从平台下发录像计划，满足使用要求。
全数字扩音设备
扩音设备包含4只音响、2台功放、1台音频处理器、1台数字音频控制器、1台全数字扩声一体化主机、5只话筒。

1.音响

（1）采用≥6只3寸全频喇叭单元。
（2）箱体采用≥12mm高密度板，拼接排列扬声器设计。
（3）额定功率≥200W；峰值功率≥800W；灵敏度≥95dB(1M/1W)；标称阻抗≤6Ω；最大声压级（额定/峰值）≥118dB/124dB；频率范围等同或优于80Hz-20kHz。
（4）含配套音箱支架。

2.功放

（1）标准≤1U机箱设计。

（2）标准XLR输入接口和LINK输出口。

（3）电源采用开关电源技术，有效的抑制电源谐波。

（4）内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。

（5）具有过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。

（6）输出功率：立体声8Ω ：350W×2；立体声4Ω：600W×2；桥接16Ω：700W ；桥接8Ω：1200W。

3.音频处理器

（1）处理器≥4核，主频≥2.0GHz。

（2）后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。

（3）输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。

（4）支持双机热备份；当主机出现故障时，备用主机自动承担服务，切换时间≤2s。
    （5）音频处理器具有跨平台软件，可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或Ubuntu桌面版操作系统。
    （6）产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端、IOS手机移动端、IOS平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。
    （7）设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。

（8）音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。

（9）采用AI人工智能宽度学习算法进行噪声抑制，根据不同使用场景提供≥三个AI语音降噪档位可调整，有效降低甚至消除语言扩声系统中非人声类噪音信号，如拍掌、敲击桌子等非稳态噪声以及空调声、风扇声等稳态噪声，确保语音清晰度和可懂度（降噪能力≥40dB）。

4.数字音频控制器
（1）具有≥14路平衡XLR输入接口、≥16路TRS输入接口、≥1路OPTICAL接口、≥1路S/PDIF接口、≥1路USB2.0输入声卡。
  （2）具有≥100组场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份；≥32个PEQ模式存储。
  （3）具有≥8个推子编组、≥3个快速静音组按键、具有≥2个内置效果器、具有≥1个10.1英寸高清触摸屏，支持≥1280×800分辨率。
  （4）具有≥13个100mm电动推子，电动推子可操控所有的通道和主输出:≥1个LR主声道推子、≥12个通道推子以及≥2个推子层。
  （5）每个输入通道具有≥4段参数均衡、噪声门、高低通、压缩、反相；每个输出通道具有≥8段参数均衡、高低通、压缩、反相、1800亳秒延时器。
  （6）输入带有独立的反馈抑制器，支持增益共享型自动混音，带有≥2个DCA编组。

5.全数字音频扩声一体化主机

（1）系统采用高性能DSP处理器，音频采样率≥48kHz，频率响应等同或宽于80Hz~16KHz；采用超五类屏蔽线，确保会议信息长距离传输。

（2）集成专业DSP处理功能，具有智能混音、音频矩阵调节、自动增益、反馈抑制、≥31段输出图示均衡（≥8段输出参量均衡）、≥10段输入图示均衡（≥5段输入参量均衡）、闪避器、分频器、音量调节、反相功能。

（3）通讯接口包括有≥3路航空接口，≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥3路RJ45网络通信接口、≥1路RJ45内部调试接口、≥1路USB2.0接口；音频输入接口包括有≥1路LINE IN,音频输出接口有≥1路LINE OUT、≥两路SPK OUT，每一路功率≥30W。

（4）设备具有会议发言录音功能；搭配会议话筒可以录制话筒混音输出音频；支持通过主机U盘录音。

（5）系统支持≥24只话筒同时发言，其中支持≥16只有线话筒和≥8只无线话筒同时发言；有线话筒发言人数范围可设置为等同或宽于1至16之间的任意数量，无线话筒发言人数范围可设置为等同或宽于1至8之间的任意数量。

（6）具有≥3种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行；支持T型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，保障会议正常进行。

（7）兼容C/S架构，兼容windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或Ubuntu桌面版操作系统。

（8）具有消防报警联动触发接口，触发后火灾报警信息可同步至话筒界面和主机界面。
6.话筒
  （1）话筒具备数字传输链路，通过网线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术，≥48k采样率，等同或优于80Hz-16kHz带宽音质。
  （2）采用实体按键签到方式。咪杆尺寸≤240mm。单元支持 PC 软件话筒控制，支持声控功能。
